## Alphas
Nuclide | E alpha (keV) | T 1/2 | T 1/2 (s) | Branch (%) | Alphas from 226Ra (1600 y 7) |  | Alphas from 222Rn (3.8235 d 3) |  | Alphas from 218Po (3.10 m 1) |  | Alphas from 214Po (164.3 us 20) |  | Alphas from 210Po (138.376 d 2)
226 Ra | 4784.34 | 1600 y | 50492160000 | 94.45
226 Ra | 4601 |  |  | 5.55
222 Rn | 5489.52 | 3.8235 d | 330350.4 | 99.92 | Ea (keV) | Ia (%) | Ea (keV) | Ia (%) | Ea (keV) | Ia (%) | Ea (keV) | Ia (%) | Ea (keV) | Ia (%)
218 Po | 6002.3 | 3.10 m | 8035200 | 99.9989
214 Po | 7686.82 | 164.3 us | 0.0001643 | 99.9895
210 Po | 5304.38 | 138.376 d | 11955686.4 | 100 | 4160 2 | 0.00027 5 | 4827 4 | ~0.0005 | 5181 2 | 0.0011 | 6609.9 10 | 6.0E-5 20 | 4516.58 9 | 0.00122 4
[5 empty] | 4191 2 | 0.0010 1 | 4987 1 | 0.078 | 6002.35 9 | 99.9989 | 6902.1 2 | 0.0104 6 | 5304.38 7 | 100
[5 empty] | 4340 1 | 0.0065 3 | 5489.52 30 | 99.92 1 |  |  | 7686.82 7 | 99.9895 6
[5 empty] | 4601 1 | 5.55 5
[5 empty] | 4784.34 25 | 94.45 5

## Calib. 11 Nov
# peak | ROI Down | ROI Up | Total integral | Net Integral | Centroid | Max. | Sigma | FWHM | Sigma (MeV) |  | Nuclide | E alpha (MeV) | E alpha calib (MeV) |  | E calib (MeV) | dEcalib (MeV) |  | R = sigma/E | 1/sqrt(E)
1 | 1705 | 1730 | 2103 | 2012 | 1719.5408 | 1719 | 3.2345 | 7.6167 | 0.014458 | 0.036367 | 214 Po | 7.6868 | 7.6847 |  | 7.6847 | -0.0021508 | 0.004731 | 0.0018809 | 0.36068 | 0.36073
2 | 1325 | 1350 | 2567 | 2359 | 1341.7546 | 1344 | 3.6224 | 8.5302 | 0.016192 | 0.036377 | 218 Po | 6.0023 | 5.996 |  | 5.996 | -0.0063351 | 0.0060606 | 0.0026977 | 0.40817 | 0.40839
3 | 1212 | 1237 | 2177 | 2099 | 1227.7761 | 1228 | 2.8829 | 6.7887 | 0.012886 | 0.036357 | 222 Rn | 5.4895 | 5.4865 |  | 5.4865 | -0.0030389 | 0.0066229 | 0.0023475 | 0.42681 | 0.42693
4 | 1170 | 1195 | 1631 | 1540 | 1185.7351 | 1185 | 3.6282 | 8.5437 | 0.016218 | 0.036378 | 210 Po | 5.3044 | 5.2986 |  | 5.2986 | -0.0058223 | 0.006858 | 0.0030575 | 0.43419 | 0.43443
5 | 1055 | 1080 | 5062 | 4945 | 1070.3211 | 1070 | 2.6608 | 6.2657 | 0.011894 | 0.036351 | 226 Ra | 4.7843 | 4.7827 |  | 4.7827 | -0.0016825 | 0.0075978 | 0.002486 | 0.45718 | 0.45726
[9 empty] | E (MeV) = | 0.00447 | * Channel + | -0.001678 |  | Com incertezas nos canais |  |  | Calib
| TIME OF | AQUI. | [6 empty] | +- | 2.8e-05 | +- | 0.036276
[9 empty] | Sigma/E = | 0.007737 | * 1/sqrt€ + | 0.000735

## BigHole
[9 empty] | Lead density = | 11.29 | g/cm^3
# peak | ROI Down | ROI Up | Total integral | Net Integral | Centroid | Max. | Sigma | FWHM | Nuclide | E alpha (MeV) | E (MeV) | E loss (keV) |  | Thickness (nm)
1 | 1670 | 1700 | 1654 | 1530 | 1689.7279 | 1691 | 4.3552 | 10.2558 | 214 Po | 7.6868 | 7.5571 | 0.12973 |  | 608.4033 | 1970.448
2 | 1295 | 1325 | 1718 | 1625 | 1311.2985 | 1311 | 4.5119 | 10.6247 | 218 Po | 6.0023 | 5.8585 | 0.14381 |  | 598.3684 | 1180.2481
3 | 1175 | 1210 | 1847 | 1793 | 1195.551 | 1198 | 5.0357 | 11.8582 | 222 Rn | 5.4895 | 5.3534 | 0.13614 |  | 541.1283 | 523.7356
4 | 1135 | 1165 | 1332 | 1146 | 1153.2289 | 1156 | 5.0095 | 11.7965 | 210 Po | 5.3044 | 5.1656 | 0.13874 |  | 543.7362 | 411.1755
5 | 1010 | 1050 | 4294 | 4130 | 1036.7455 | 1039 | 4.9698 | 11.703 | 226 Ra | 4.7843 | 4.6427 | 0.14169 |  | 528.4319 | 1266.0598
[14 empty] | 564.0136 | +- | 36.5775
|  |  | TIME OF | AQUI. | 1575 s | [7 empty] | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm |  | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm |  | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm |  | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm |  | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm
[13 empty] | 7.557 | 190.1 | 2146.229 | 4.6593e-07 | 5.858 | 215.9 | 2437.511 | 4.1025e-07 | 5.353 | 225.6 | 2547.024 | 3.9262e-07 | 5.165 | 229.5 | 2591.055 | 3.8594e-07 | 4.642 | 241.4 | 2725.406 | 3.6692e-07
[13 empty] | 7.558 | 190.1 | 2146.229 | 4.6593e-07 | 5.859 | 215.9 | 2437.511 | 4.1025e-07 | 5.354 | 225.6 | 2547.024 | 3.9262e-07 | 5.166 | 229.5 | 2591.055 | 3.8594e-07 | 4.643 | 241.4 | 2725.406 | 3.6692e-07
[13 empty] | 7.559 | 190.1 | 2146.229 | 4.6593e-07 | 5.86 | 215.9 | 2437.511 | 4.1025e-07 | 5.355 | 225.6 | 2547.024 | 3.9262e-07 | 5.167 | 229.5 | 2591.055 | 3.8594e-07 | 4.644 | 241.4 | 2725.406 | 3.6692e-07
[13 empty] | 7.56 | 190 | 2145.1 | 4.6618e-07 | 5.861 | 215.9 | 2437.511 | 4.1025e-07 | 5.356 | 225.6 | 2547.024 | 3.9262e-07 | 5.168 | 229.5 | 2591.055 | 3.8594e-07 | 4.645 | 241.3 | 2724.277 | 3.6707e-07
[13 empty] | 7.561 | 190 | 2145.1 | 4.6618e-07 | 5.862 | 215.9 | 2437.511 | 4.1025e-07 | 5.357 | 225.5 | 2545.895 | 3.9279e-07 | 5.169 | 229.4 | 2589.926 | 3.8611e-07 | 4.646 | 241.3 | 2724.277 | 3.6707e-07
[13 empty] | 7.562 | 190 | 2145.1 | 4.6618e-07 | 5.863 | 215.8 | 2436.382 | 4.1044e-07 | 5.358 | 225.5 | 2545.895 | 3.9279e-07 | 5.17 | 229.4 | 2589.926 | 3.8611e-07 | 4.647 | 241.3 | 2724.277 | 3.6707e-07
[13 empty] | 7.563 | 190 | 2145.1 | 4.6618e-07 | 5.864 | 215.8 | 2436.382 | 4.1044e-07 | 5.359 | 225.5 | 2545.895 | 3.9279e-07 | 5.171 | 229.4 | 2589.926 | 3.8611e-07 | 4.648 | 241.3 | 2724.277 | 3.6707e-07
[13 empty] | 7.564 | 190 | 2145.1 | 4.6618e-07 | 5.865 | 215.8 | 2436.382 | 4.1044e-07 | 5.36 | 225.5 | 2545.895 | 3.9279e-07 | 5.172 | 229.4 | 2589.926 | 3.8611e-07 | 4.649 | 241.2 | 2723.148 | 3.6722e-07
[13 empty] | 7.565 | 190 | 2145.1 | 4.6618e-07 | 5.866 | 215.8 | 2436.382 | 4.1044e-07 | 5.361 | 225.5 | 2545.895 | 3.9279e-07 | 5.173 | 229.4 | 2589.926 | 3.8611e-07 | 4.65 | 241.2 | 2723.148 | 3.6722e-07
[13 empty] | 7.566 | 190 | 2145.1 | 4.6618e-07 | 5.867 | 215.8 | 2436.382 | 4.1044e-07 | 5.362 | 225.4 | 2544.766 | 3.9296e-07 | 5.174 | 229.3 | 2588.797 | 3.8628e-07 | 4.651 | 241.2 | 2723.148 | 3.6722e-07
[13 empty] | 7.567 | 190 | 2145.1 | 4.6618e-07 | 5.868 | 215.7 | 2435.253 | 4.1063e-07 | 5.363 | 225.4 | 2544.766 | 3.9296e-07 | 5.175 | 229.3 | 2588.797 | 3.8628e-07 | 4.652 | 241.2 | 2723.148 | 3.6722e-07
[13 empty] | 7.568 | 189.9 | 2143.971 | 4.6642e-07 | 5.869 | 215.7 | 2435.253 | 4.1063e-07 | 5.364 | 225.4 | 2544.766 | 3.9296e-07 | 5.176 | 229.3 | 2588.797 | 3.8628e-07 | 4.653 | 241.1 | 2722.019 | 3.6737e-07
[13 empty] | 7.569 | 189.9 | 2143.971 | 4.6642e-07 | 5.87 | 215.7 | 2435.253 | 4.1063e-07 | 5.365 | 225.4 | 2544.766 | 3.9296e-07 | 5.177 | 229.3 | 2588.797 | 3.8628e-07 | 4.654 | 241.1 | 2722.019 | 3.6737e-07
[13 empty] | 7.57 | 189.9 | 2143.971 | 4.6642e-07 | 5.871 | 215.7 | 2435.253 | 4.1063e-07 | 5.366 | 225.4 | 2544.766 | 3.9296e-07 | 5.178 | 229.2 | 2587.668 | 3.8645e-07 | 4.655 | 241.1 | 2722.019 | 3.6737e-07
[13 empty] | 7.571 | 189.9 | 2143.971 | 4.6642e-07 | 5.872 | 215.7 | 2435.253 | 4.1063e-07 | 5.367 | 225.3 | 2543.637 | 3.9314e-07 | 5.179 | 229.2 | 2587.668 | 3.8645e-07 | 4.656 | 241.1 | 2722.019 | 3.6737e-07
[13 empty] | 7.572 | 189.9 | 2143.971 | 4.6642e-07 | 5.873 | 215.7 | 2435.253 | 4.1063e-07 | 5.368 | 225.3 | 2543.637 | 3.9314e-07 | 5.18 | 229.2 | 2587.668 | 3.8645e-07 | 4.657 | 241 | 2720.89 | 3.6753e-07
[13 empty] | 7.573 | 189.9 | 2143.971 | 4.6642e-07 | 5.874 | 215.6 | 2434.124 | 4.1083e-07 | 5.369 | 225.3 | 2543.637 | 3.9314e-07 | 5.181 | 229.2 | 2587.668 | 3.8645e-07 | 4.658 | 241 | 2720.89 | 3.6753e-07
[13 empty] | 7.574 | 189.9 | 2143.971 | 4.6642e-07 | 5.875 | 215.6 | 2434.124 | 4.1083e-07 | 5.37 | 225.3 | 2543.637 | 3.9314e-07 | 5.182 | 229.2 | 2587.668 | 3.8645e-07 | 4.659 | 241 | 2720.89 | 3.6753e-07
[13 empty] | 7.575 | 189.9 | 2143.971 | 4.6642e-07 | 5.876 | 215.6 | 2434.124 | 4.1083e-07 | 5.371 | 225.3 | 2543.637 | 3.9314e-07 | 5.183 | 229.1 | 2586.539 | 3.8662e-07 | 4.66 | 241 | 2720.89 | 3.6753e-07
[13 empty] | 7.576 | 189.8 | 2142.842 | 4.6667e-07 | 5.877 | 215.6 | 2434.124 | 4.1083e-07 | 5.372 | 225.2 | 2542.508 | 3.9331e-07 | 5.184 | 229.1 | 2586.539 | 3.8662e-07 | 4.661 | 240.9 | 2719.761 | 3.6768e-07
[13 empty] | 7.577 | 189.8 | 2142.842 | 4.6667e-07 | 5.878 | 215.6 | 2434.124 | 4.1083e-07 | 5.373 | 225.2 | 2542.508 | 3.9331e-07 | 5.185 | 229.1 | 2586.539 | 3.8662e-07 | 4.662 | 240.9 | 2719.761 | 3.6768e-07
[13 empty] | 7.578 | 189.8 | 2142.842 | 4.6667e-07 | 5.879 | 215.5 | 2432.995 | 4.1102e-07 | 5.374 | 225.2 | 2542.508 | 3.9331e-07 | 5.186 | 229.1 | 2586.539 | 3.8662e-07 | 4.663 | 240.9 | 2719.761 | 3.6768e-07
[13 empty] | 7.579 | 189.8 | 2142.842 | 4.6667e-07 | 5.88 | 215.5 | 2432.995 | 4.1102e-07 | 5.375 | 225.2 | 2542.508 | 3.9331e-07 | 5.187 | 229.1 | 2586.539 | 3.8662e-07 | 4.664 | 240.9 | 2719.761 | 3.6768e-07
[13 empty] | 7.58 | 189.8 | 2142.842 | 4.6667e-07 | 5.881 | 215.5 | 2432.995 | 4.1102e-07 | 5.376 | 225.2 | 2542.508 | 3.9331e-07 | 5.188 | 229 | 2585.41 | 3.8679e-07 | 4.665 | 240.8 | 2718.632 | 3.6783e-07
[13 empty] | 7.581 | 189.8 | 2142.842 | 4.6667e-07 | 5.882 | 215.5 | 2432.995 | 4.1102e-07 | 5.377 | 225.1 | 2541.379 | 3.9349e-07 | 5.189 | 229 | 2585.41 | 3.8679e-07 | 4.666 | 240.8 | 2718.632 | 3.6783e-07
[13 empty] | 7.582 | 189.8 | 2142.842 | 4.6667e-07 | 5.883 | 215.5 | 2432.995 | 4.1102e-07 | 5.378 | 225.1 | 2541.379 | 3.9349e-07 | 5.19 | 229 | 2585.41 | 3.8679e-07 | 4.667 | 240.8 | 2718.632 | 3.6783e-07
[13 empty] | 7.583 | 189.8 | 2142.842 | 4.6667e-07 | 5.884 | 215.5 | 2432.995 | 4.1102e-07 | 5.379 | 225.1 | 2541.379 | 3.9349e-07 | 5.191 | 229 | 2585.41 | 3.8679e-07 | 4.668 | 240.8 | 2718.632 | 3.6783e-07
[13 empty] | 7.584 | 189.7 | 2141.713 | 4.6692e-07 | 5.885 | 215.4 | 2431.866 | 4.1121e-07 | 5.38 | 225.1 | 2541.379 | 3.9349e-07 | 5.192 | 228.9 | 2584.281 | 3.8695e-07 | 4.669 | 240.7 | 2717.503 | 3.6798e-07
[13 empty] | 7.585 | 189.7 | 2141.713 | 4.6692e-07 | 5.886 | 215.4 | 2431.866 | 4.1121e-07 | 5.381 | 225.1 | 2541.379 | 3.9349e-07 | 5.193 | 228.9 | 2584.281 | 3.8695e-07 | 4.67 | 240.7 | 2717.503 | 3.6798e-07
[13 empty] | 7.586 | 189.7 | 2141.713 | 4.6692e-07 | 5.887 | 215.4 | 2431.866 | 4.1121e-07 | 5.382 | 225 | 2540.25 | 3.9366e-07 | 5.194 | 228.9 | 2584.281 | 3.8695e-07 | 4.671 | 240.7 | 2717.503 | 3.6798e-07
[13 empty] | 7.587 | 189.7 | 2141.713 | 4.6692e-07 | 5.888 | 215.4 | 2431.866 | 4.1121e-07 | 5.383 | 225 | 2540.25 | 3.9366e-07 | 5.195 | 228.9 | 2584.281 | 3.8695e-07 | 4.672 | 240.7 | 2717.503 | 3.6798e-07
[13 empty] | 7.588 | 189.7 | 2141.713 | 4.6692e-07 | 5.889 | 215.4 | 2431.866 | 4.1121e-07 | 5.384 | 225 | 2540.25 | 3.9366e-07 | 5.196 | 228.9 | 2584.281 | 3.8695e-07 | 4.673 | 240.6 | 2716.374 | 3.6814e-07
[13 empty] | 7.589 | 189.7 | 2141.713 | 4.6692e-07 | 5.89 | 215.4 | 2431.866 | 4.1121e-07 | 5.385 | 225 | 2540.25 | 3.9366e-07 | 5.197 | 228.8 | 2583.152 | 3.8712e-07 | 4.674 | 240.6 | 2716.374 | 3.6814e-07
[13 empty] | 7.59 | 189.7 | 2141.713 | 4.6692e-07 | 5.891 | 215.3 | 2430.737 | 4.114e-07 | 5.386 | 224.9 | 2539.121 | 3.9384e-07 | 5.198 | 228.8 | 2583.152 | 3.8712e-07 | 4.675 | 240.6 | 2716.374 | 3.6814e-07
[13 empty] | 7.591 | 189.6 | 2140.584 | 4.6716e-07 | 5.892 | 215.3 | 2430.737 | 4.114e-07 | 5.387 | 224.9 | 2539.121 | 3.9384e-07 | 5.199 | 228.8 | 2583.152 | 3.8712e-07 | 4.676 | 240.6 | 2716.374 | 3.6814e-07
[13 empty] | 7.592 | 189.6 | 2140.584 | 4.6716e-07 | 5.893 | 215.3 | 2430.737 | 4.114e-07 | 5.388 | 224.9 | 2539.121 | 3.9384e-07 | 5.2 | 228.8 | 2583.152 | 3.8712e-07 | 4.677 | 240.6 | 2716.374 | 3.6814e-07
[13 empty] | 7.593 | 189.6 | 2140.584 | 4.6716e-07 | 5.894 | 215.3 | 2430.737 | 4.114e-07 | 5.389 | 224.9 | 2539.121 | 3.9384e-07 | 5.201 | 228.8 | 2583.152 | 3.8712e-07 | 4.678 | 240.5 | 2715.245 | 3.6829e-07
[13 empty] | 7.594 | 189.6 | 2140.584 | 4.6716e-07 | 5.895 | 215.3 | 2430.737 | 4.114e-07 | 5.39 | 224.9 | 2539.121 | 3.9384e-07 | 5.202 | 228.7 | 2582.023 | 3.8729e-07 | 4.679 | 240.5 | 2715.245 | 3.6829e-07
[13 empty] | 7.595 | 189.6 | 2140.584 | 4.6716e-07 | 5.896 | 215.2 | 2429.608 | 4.1159e-07 | 5.391 | 224.8 | 2537.992 | 3.9401e-07 | 5.203 | 228.7 | 2582.023 | 3.8729e-07 | 4.68 | 240.5 | 2715.245 | 3.6829e-07
[13 empty] | 7.596 | 189.6 | 2140.584 | 4.6716e-07 | 5.897 | 215.2 | 2429.608 | 4.1159e-07 | 5.392 | 224.8 | 2537.992 | 3.9401e-07 | 5.204 | 228.7 | 2582.023 | 3.8729e-07 | 4.681 | 240.5 | 2715.245 | 3.6829e-07
[13 empty] | 7.597 | 189.6 | 2140.584 | 4.6716e-07 | 5.898 | 215.2 | 2429.608 | 4.1159e-07 | 5.393 | 224.8 | 2537.992 | 3.9401e-07 | 5.205 | 228.7 | 2582.023 | 3.8729e-07 | 4.682 | 240.4 | 2714.116 | 3.6844e-07
[13 empty] | 7.598 | 189.6 | 2140.584 | 4.6716e-07 | 5.899 | 215.2 | 2429.608 | 4.1159e-07 | 5.394 | 224.8 | 2537.992 | 3.9401e-07 | 5.206 | 228.7 | 2582.023 | 3.8729e-07 | 4.683 | 240.4 | 2714.116 | 3.6844e-07
[13 empty] | 7.599 | 189.5 | 2139.455 | 4.6741e-07 | 5.9 | 215.2 | 2429.608 | 4.1159e-07 | 5.395 | 224.8 | 2537.992 | 3.9401e-07 | 5.207 | 228.6 | 2580.894 | 3.8746e-07 | 4.684 | 240.4 | 2714.116 | 3.6844e-07
[13 empty] | 7.6 | 189.5 | 2139.455 | 4.6741e-07 | 5.901 | 215.2 | 2429.608 | 4.1159e-07 | 5.396 | 224.7 | 2536.863 | 3.9419e-07 | 5.208 | 228.6 | 2580.894 | 3.8746e-07 | 4.685 | 240.4 | 2714.116 | 3.6844e-07
[13 empty] | 7.601 | 189.5 | 2139.455 | 4.6741e-07 | 5.902 | 215.1 | 2428.479 | 4.1178e-07 | 5.397 | 224.7 | 2536.863 | 3.9419e-07 | 5.209 | 228.6 | 2580.894 | 3.8746e-07 | 4.686 | 240.3 | 2712.987 | 3.686e-07
[13 empty] | 7.602 | 189.5 | 2139.455 | 4.6741e-07 | 5.903 | 215.1 | 2428.479 | 4.1178e-07 | 5.398 | 224.7 | 2536.863 | 3.9419e-07 | 5.21 | 228.6 | 2580.894 | 3.8746e-07 | 4.687 | 240.3 | 2712.987 | 3.686e-07
[13 empty] | 7.603 | 189.5 | 2139.455 | 4.6741e-07 | 5.904 | 215.1 | 2428.479 | 4.1178e-07 | 5.399 | 224.7 | 2536.863 | 3.9419e-07 | 5.211 | 228.5 | 2579.765 | 3.8763e-07 | 4.688 | 240.3 | 2712.987 | 3.686e-07
[13 empty] | 7.604 | 189.5 | 2139.455 | 4.6741e-07 | 5.905 | 215.1 | 2428.479 | 4.1178e-07 | 5.4 | 224.7 | 2536.863 | 3.9419e-07 | 5.212 | 228.5 | 2579.765 | 3.8763e-07 | 4.689 | 240.3 | 2712.987 | 3.686e-07
[13 empty] | 7.605 | 189.5 | 2139.455 | 4.6741e-07 | 5.906 | 215.1 | 2428.479 | 4.1178e-07 | 5.401 | 224.6 | 2535.734 | 3.9436e-07 | 5.213 | 228.5 | 2579.765 | 3.8763e-07 | 4.69 | 240.2 | 2711.858 | 3.6875e-07
[13 empty] | 7.606 | 189.5 | 2139.455 | 4.6741e-07 | 5.907 | 215 | 2427.35 | 4.1197e-07 | 5.402 | 224.6 | 2535.734 | 3.9436e-07 | 5.214 | 228.5 | 2579.765 | 3.8763e-07 | 4.691 | 240.2 | 2711.858 | 3.6875e-07
[13 empty] | 7.607 | 189.4 | 2138.326 | 4.6766e-07 | 5.908 | 215 | 2427.35 | 4.1197e-07 | 5.403 | 224.6 | 2535.734 | 3.9436e-07 | 5.215 | 228.5 | 2579.765 | 3.8763e-07 | 4.692 | 240.2 | 2711.858 | 3.6875e-07
[13 empty] | 7.608 | 189.4 | 2138.326 | 4.6766e-07 | 5.909 | 215 | 2427.35 | 4.1197e-07 | 5.404 | 224.6 | 2535.734 | 3.9436e-07 | 5.216 | 228.4 | 2578.636 | 3.878e-07 | 4.693 | 240.2 | 2711.858 | 3.6875e-07
[13 empty] | 7.609 | 189.4 | 2138.326 | 4.6766e-07 | 5.91 | 215 | 2427.35 | 4.1197e-07 | 5.405 | 224.6 | 2535.734 | 3.9436e-07 | 5.217 | 228.4 | 2578.636 | 3.878e-07 | 4.694 | 240.1 | 2710.729 | 3.689e-07
[13 empty] | 7.61 | 189.4 | 2138.326 | 4.6766e-07 | 5.911 | 215 | 2427.35 | 4.1197e-07 | 5.406 | 224.5 | 2534.605 | 3.9454e-07 | 5.218 | 228.4 | 2578.636 | 3.878e-07 | 4.695 | 240.1 | 2710.729 | 3.689e-07
[13 empty] | 7.611 | 189.4 | 2138.326 | 4.6766e-07 | 5.912 | 215 | 2427.35 | 4.1197e-07 | 5.407 | 224.5 | 2534.605 | 3.9454e-07 | 5.219 | 228.4 | 2578.636 | 3.878e-07 | 4.696 | 240.1 | 2710.729 | 3.689e-07
[13 empty] | 7.612 | 189.4 | 2138.326 | 4.6766e-07 | 5.913 | 214.9 | 2426.221 | 4.1216e-07 | 5.408 | 224.5 | 2534.605 | 3.9454e-07 | 5.22 | 228.4 | 2578.636 | 3.878e-07 | 4.697 | 240.1 | 2710.729 | 3.689e-07
[13 empty] | 7.613 | 189.4 | 2138.326 | 4.6766e-07 | 5.914 | 214.9 | 2426.221 | 4.1216e-07 | 5.409 | 224.5 | 2534.605 | 3.9454e-07 | 5.221 | 228.3 | 2577.507 | 3.8797e-07 | 4.698 | 240 | 2709.6 | 3.6906e-07
[13 empty] | 7.614 | 189.4 | 2138.326 | 4.6766e-07 | 5.915 | 214.9 | 2426.221 | 4.1216e-07 | 5.41 | 224.5 | 2534.605 | 3.9454e-07 | 5.222 | 228.3 | 2577.507 | 3.8797e-07 | 4.699 | 240 | 2709.6 | 3.6906e-07
[13 empty] | 7.615 | 189.3 | 2137.197 | 4.679e-07 | 5.916 | 214.9 | 2426.221 | 4.1216e-07 | 5.411 | 224.4 | 2533.476 | 3.9471e-07 | 5.223 | 228.3 | 2577.507 | 3.8797e-07 | 4.7 | 240 | 2709.6 | 3.6906e-07
[13 empty] | 7.616 | 189.3 | 2137.197 | 4.679e-07 | 5.917 | 214.9 | 2426.221 | 4.1216e-07 | 5.412 | 224.4 | 2533.476 | 3.9471e-07 | 5.224 | 228.3 | 2577.507 | 3.8797e-07 | 4.701 | 240 | 2709.6 | 3.6906e-07
[13 empty] | 7.617 | 189.3 | 2137.197 | 4.679e-07 | 5.918 | 214.8 | 2425.092 | 4.1236e-07 | 5.413 | 224.4 | 2533.476 | 3.9471e-07 | 5.225 | 228.3 | 2577.507 | 3.8797e-07 | 4.702 | 240 | 2709.6 | 3.6906e-07
[13 empty] | 7.618 | 189.3 | 2137.197 | 4.679e-07 | 5.919 | 214.8 | 2425.092 | 4.1236e-07 | 5.414 | 224.4 | 2533.476 | 3.9471e-07 | 5.226 | 228.2 | 2576.378 | 3.8814e-07 | 4.703 | 239.9 | 2708.471 | 3.6921e-07
[13 empty] | 7.619 | 189.3 | 2137.197 | 4.679e-07 | 5.92 | 214.8 | 2425.092 | 4.1236e-07 | 5.415 | 224.4 | 2533.476 | 3.9471e-07 | 5.227 | 228.2 | 2576.378 | 3.8814e-07 | 4.704 | 239.9 | 2708.471 | 3.6921e-07
[13 empty] | 7.62 | 189.3 | 2137.197 | 4.679e-07 | 5.921 | 214.8 | 2425.092 | 4.1236e-07 | 5.416 | 224.3 | 2532.347 | 3.9489e-07 | 5.228 | 228.2 | 2576.378 | 3.8814e-07 | 4.705 | 239.9 | 2708.471 | 3.6921e-07
[13 empty] | 7.621 | 189.3 | 2137.197 | 4.679e-07 | 5.922 | 214.8 | 2425.092 | 4.1236e-07 | 5.417 | 224.3 | 2532.347 | 3.9489e-07 | 5.229 | 228.2 | 2576.378 | 3.8814e-07 | 4.706 | 239.9 | 2708.471 | 3.6921e-07
[13 empty] | 7.622 | 189.3 | 2137.197 | 4.679e-07 | 5.923 | 214.8 | 2425.092 | 4.1236e-07 | 5.418 | 224.3 | 2532.347 | 3.9489e-07 | 5.23 | 228.2 | 2576.378 | 3.8814e-07 | 4.707 | 239.8 | 2707.342 | 3.6937e-07
[13 empty] | 7.623 | 189.2 | 2136.068 | 4.6815e-07 | 5.924 | 214.7 | 2423.963 | 4.1255e-07 | 5.419 | 224.3 | 2532.347 | 3.9489e-07 | 5.231 | 228.1 | 2575.249 | 3.8831e-07 | 4.708 | 239.8 | 2707.342 | 3.6937e-07
[13 empty] | 7.624 | 189.2 | 2136.068 | 4.6815e-07 | 5.925 | 214.7 | 2423.963 | 4.1255e-07 | 5.42 | 224.3 | 2532.347 | 3.9489e-07 | 5.232 | 228.1 | 2575.249 | 3.8831e-07 | 4.709 | 239.8 | 2707.342 | 3.6937e-07
[13 empty] | 7.625 | 189.2 | 2136.068 | 4.6815e-07 | 5.926 | 214.7 | 2423.963 | 4.1255e-07 | 5.421 | 224.2 | 2531.218 | 3.9507e-07 | 5.233 | 228.1 | 2575.249 | 3.8831e-07 | 4.71 | 239.8 | 2707.342 | 3.6937e-07
[13 empty] | 7.626 | 189.2 | 2136.068 | 4.6815e-07 | 5.927 | 214.7 | 2423.963 | 4.1255e-07 | 5.422 | 224.2 | 2531.218 | 3.9507e-07 | 5.234 | 228.1 | 2575.249 | 3.8831e-07 | 4.711 | 239.7 | 2706.213 | 3.6952e-07
[13 empty] | 7.627 | 189.2 | 2136.068 | 4.6815e-07 | 5.928 | 214.7 | 2423.963 | 4.1255e-07 | 5.423 | 224.2 | 2531.218 | 3.9507e-07 | 5.235 | 228 | 2574.12 | 3.8848e-07 | 4.712 | 239.7 | 2706.213 | 3.6952e-07
[13 empty] | 7.628 | 189.2 | 2136.068 | 4.6815e-07 | 5.929 | 214.7 | 2423.963 | 4.1255e-07 | 5.424 | 224.2 | 2531.218 | 3.9507e-07 | 5.236 | 228 | 2574.12 | 3.8848e-07 | 4.713 | 239.7 | 2706.213 | 3.6952e-07
[13 empty] | 7.629 | 189.2 | 2136.068 | 4.6815e-07 | 5.93 | 214.6 | 2422.834 | 4.1274e-07 | 5.425 | 224.2 | 2531.218 | 3.9507e-07 | 5.237 | 228 | 2574.12 | 3.8848e-07 | 4.714 | 239.7 | 2706.213 | 3.6952e-07
[13 empty] | 7.63 | 189.2 | 2136.068 | 4.6815e-07 | 5.931 | 214.6 | 2422.834 | 4.1274e-07 | 5.426 | 224.1 | 2530.089 | 3.9524e-07 | 5.238 | 228 | 2574.12 | 3.8848e-07 | 4.715 | 239.6 | 2705.084 | 3.6967e-07
[13 empty] | 7.631 | 189.1 | 2134.939 | 4.684e-07 | 5.932 | 214.6 | 2422.834 | 4.1274e-07 | 5.427 | 224.1 | 2530.089 | 3.9524e-07 | 5.239 | 228 | 2574.12 | 3.8848e-07 | 4.716 | 239.6 | 2705.084 | 3.6967e-07
[13 empty] | 7.632 | 189.1 | 2134.939 | 4.684e-07 | 5.933 | 214.6 | 2422.834 | 4.1274e-07 | 5.428 | 224.1 | 2530.089 | 3.9524e-07 | 5.24 | 227.9 | 2572.991 | 3.8865e-07 | 4.717 | 239.6 | 2705.084 | 3.6967e-07
[13 empty] | 7.633 | 189.1 | 2134.939 | 4.684e-07 | 5.934 | 214.6 | 2422.834 | 4.1274e-07 | 5.429 | 224.1 | 2530.089 | 3.9524e-07 | 5.241 | 227.9 | 2572.991 | 3.8865e-07 | 4.718 | 239.6 | 2705.084 | 3.6967e-07
[13 empty] | 7.634 | 189.1 | 2134.939 | 4.684e-07 | 5.935 | 214.5 | 2421.705 | 4.1293e-07 | 5.43 | 224.1 | 2530.089 | 3.9524e-07 | 5.242 | 227.9 | 2572.991 | 3.8865e-07 | 4.719 | 239.5 | 2703.955 | 3.6983e-07
[13 empty] | 7.635 | 189.1 | 2134.939 | 4.684e-07 | 5.936 | 214.5 | 2421.705 | 4.1293e-07 | 5.431 | 224 | 2528.96 | 3.9542e-07 | 5.243 | 227.9 | 2572.991 | 3.8865e-07 | 4.72 | 239.5 | 2703.955 | 3.6983e-07
[13 empty] | 7.636 | 189.1 | 2134.939 | 4.684e-07 | 5.937 | 214.5 | 2421.705 | 4.1293e-07 | 5.432 | 224 | 2528.96 | 3.9542e-07 | 5.244 | 227.9 | 2572.991 | 3.8865e-07 | 4.721 | 239.5 | 2703.955 | 3.6983e-07
[13 empty] | 7.637 | 189.1 | 2134.939 | 4.684e-07 | 5.938 | 214.5 | 2421.705 | 4.1293e-07 | 5.433 | 224 | 2528.96 | 3.9542e-07 | 5.245 | 227.8 | 2571.862 | 3.8882e-07 | 4.722 | 239.5 | 2703.955 | 3.6983e-07
[13 empty] | 7.638 | 189 | 2133.81 | 4.6865e-07 | 5.939 | 214.5 | 2421.705 | 4.1293e-07 | 5.434 | 224 | 2528.96 | 3.9542e-07 | 5.246 | 227.8 | 2571.862 | 3.8882e-07 | 4.723 | 239.5 | 2703.955 | 3.6983e-07
[13 empty] | 7.639 | 189 | 2133.81 | 4.6865e-07 | 5.94 | 214.5 | 2421.705 | 4.1293e-07 | 5.435 | 224 | 2528.96 | 3.9542e-07 | 5.247 | 227.8 | 2571.862 | 3.8882e-07 | 4.724 | 239.4 | 2702.826 | 3.6998e-07
[13 empty] | 7.64 | 189 | 2133.81 | 4.6865e-07 | 5.941 | 214.4 | 2420.576 | 4.1312e-07 | 5.436 | 223.9 | 2527.831 | 3.956e-07 | 5.248 | 227.8 | 2571.862 | 3.8882e-07 | 4.725 | 239.4 | 2702.826 | 3.6998e-07
[13 empty] | 7.641 | 189 | 2133.81 | 4.6865e-07 | 5.942 | 214.4 | 2420.576 | 4.1312e-07 | 5.437 | 223.9 | 2527.831 | 3.956e-07 | 5.249 | 227.8 | 2571.862 | 3.8882e-07 | 4.726 | 239.4 | 2702.826 | 3.6998e-07
[13 empty] | 7.642 | 189 | 2133.81 | 4.6865e-07 | 5.943 | 214.4 | 2420.576 | 4.1312e-07 | 5.438 | 223.9 | 2527.831 | 3.956e-07 | 5.25 | 227.7 | 2570.733 | 3.8899e-07 | 4.727 | 239.4 | 2702.826 | 3.6998e-07
[13 empty] | 7.643 | 189 | 2133.81 | 4.6865e-07 | 5.944 | 214.4 | 2420.576 | 4.1312e-07 | 5.439 | 223.9 | 2527.831 | 3.956e-07 | 5.251 | 227.7 | 2570.733 | 3.8899e-07 | 4.728 | 239.3 | 2701.697 | 3.7014e-07
[13 empty] | 7.644 | 189 | 2133.81 | 4.6865e-07 | 5.945 | 214.4 | 2420.576 | 4.1312e-07 | 5.44 | 223.9 | 2527.831 | 3.956e-07 | 5.252 | 227.7 | 2570.733 | 3.8899e-07 | 4.729 | 239.3 | 2701.697 | 3.7014e-07
[13 empty] | 7.645 | 189 | 2133.81 | 4.6865e-07 | 5.946 | 214.4 | 2420.576 | 4.1312e-07 | 5.441 | 223.8 | 2526.702 | 3.9577e-07 | 5.253 | 227.7 | 2570.733 | 3.8899e-07 | 4.73 | 239.3 | 2701.697 | 3.7014e-07
[13 empty] | 7.646 | 188.9 | 2132.681 | 4.6889e-07 | 5.947 | 214.3 | 2419.447 | 4.1332e-07 | 5.442 | 223.8 | 2526.702 | 3.9577e-07 | 5.254 | 227.7 | 2570.733 | 3.8899e-07 | 4.731 | 239.3 | 2701.697 | 3.7014e-07
[13 empty] | 7.647 | 188.9 | 2132.681 | 4.6889e-07 | 5.948 | 214.3 | 2419.447 | 4.1332e-07 | 5.443 | 223.8 | 2526.702 | 3.9577e-07 | 5.255 | 227.6 | 2569.604 | 3.8917e-07 | 4.732 | 239.2 | 2700.568 | 3.7029e-07
[13 empty] | 7.648 | 188.9 | 2132.681 | 4.6889e-07 | 5.949 | 214.3 | 2419.447 | 4.1332e-07 | 5.444 | 223.8 | 2526.702 | 3.9577e-07 | 5.256 | 227.6 | 2569.604 | 3.8917e-07 | 4.733 | 239.2 | 2700.568 | 3.7029e-07
[13 empty] | 7.649 | 188.9 | 2132.681 | 4.6889e-07 | 5.95 | 214.3 | 2419.447 | 4.1332e-07 | 5.445 | 223.8 | 2526.702 | 3.9577e-07 | 5.257 | 227.6 | 2569.604 | 3.8917e-07 | 4.734 | 239.2 | 2700.568 | 3.7029e-07
[13 empty] | 7.65 | 188.9 | 2132.681 | 4.6889e-07 | 5.951 | 214.3 | 2419.447 | 4.1332e-07 | 5.446 | 223.7 | 2525.573 | 3.9595e-07 | 5.258 | 227.6 | 2569.604 | 3.8917e-07 | 4.735 | 239.2 | 2700.568 | 3.7029e-07
[13 empty] | 7.651 | 188.9 | 2132.681 | 4.6889e-07 | 5.952 | 214.2 | 2418.318 | 4.1351e-07 | 5.447 | 223.7 | 2525.573 | 3.9595e-07 | 5.259 | 227.5 | 2568.475 | 3.8934e-07 | 4.736 | 239.1 | 2699.439 | 3.7045e-07
[13 empty] | 7.652 | 188.9 | 2132.681 | 4.6889e-07 | 5.953 | 214.2 | 2418.318 | 4.1351e-07 | 5.448 | 223.7 | 2525.573 | 3.9595e-07 | 5.26 | 227.5 | 2568.475 | 3.8934e-07 | 4.737 | 239.1 | 2699.439 | 3.7045e-07
[13 empty] | 7.653 | 188.9 | 2132.681 | 4.6889e-07 | 5.954 | 214.2 | 2418.318 | 4.1351e-07 | 5.449 | 223.7 | 2525.573 | 3.9595e-07 | 5.261 | 227.5 | 2568.475 | 3.8934e-07 | 4.738 | 239.1 | 2699.439 | 3.7045e-07
[13 empty] | 7.654 | 188.8 | 2131.552 | 4.6914e-07 | 5.955 | 214.2 | 2418.318 | 4.1351e-07 | 5.45 | 223.7 | 2525.573 | 3.9595e-07 | 5.262 | 227.5 | 2568.475 | 3.8934e-07 | 4.739 | 239.1 | 2699.439 | 3.7045e-07
[13 empty] | 7.655 | 188.8 | 2131.552 | 4.6914e-07 | 5.956 | 214.2 | 2418.318 | 4.1351e-07 | 5.451 | 223.6 | 2524.444 | 3.9613e-07 | 5.263 | 227.5 | 2568.475 | 3.8934e-07 | 4.74 | 239 | 2698.31 | 3.706e-07
[13 empty] | 7.656 | 188.8 | 2131.552 | 4.6914e-07 | 5.957 | 214.2 | 2418.318 | 4.1351e-07 | 5.452 | 223.6 | 2524.444 | 3.9613e-07 | 5.264 | 227.4 | 2567.346 | 3.8951e-07 | 4.741 | 239 | 2698.31 | 3.706e-07
[13 empty] | 7.657 | 188.8 | 2131.552 | 4.6914e-07 | 5.958 | 214.1 | 2417.189 | 4.137e-07 | 5.453 | 223.6 | 2524.444 | 3.9613e-07 | 5.265 | 227.4 | 2567.346 | 3.8951e-07 | 4.742 | 239 | 2698.31 | 3.706e-07
[13 empty] | 7.658 | 188.8 | 2131.552 | 4.6914e-07 | 5.959 | 214.1 | 2417.189 | 4.137e-07 | 5.454 | 223.6 | 2524.444 | 3.9613e-07 | 5.266 | 227.4 | 2567.346 | 3.8951e-07 | 4.743 | 239 | 2698.31 | 3.706e-07
[13 empty] | 7.659 | 188.8 | 2131.552 | 4.6914e-07 | 5.96 | 214.1 | 2417.189 | 4.137e-07 | 5.455 | 223.6 | 2524.444 | 3.9613e-07 | 5.267 | 227.4 | 2567.346 | 3.8951e-07 | 4.744 | 239 | 2698.31 | 3.706e-07
[13 empty] | 7.66 | 188.8 | 2131.552 | 4.6914e-07 | 5.961 | 214.1 | 2417.189 | 4.137e-07 | 5.456 | 223.6 | 2524.444 | 3.9613e-07 | 5.268 | 227.4 | 2567.346 | 3.8951e-07 | 4.745 | 238.9 | 2697.181 | 3.7076e-07
[13 empty] | 7.661 | 188.8 | 2131.552 | 4.6914e-07 | 5.962 | 214.1 | 2417.189 | 4.137e-07 | 5.457 | 223.5 | 2523.315 | 3.963e-07 | 5.269 | 227.3 | 2566.217 | 3.8968e-07 | 4.746 | 238.9 | 2697.181 | 3.7076e-07
[13 empty] | 7.662 | 188.7 | 2130.423 | 4.6939e-07 | 5.963 | 214.1 | 2417.189 | 4.137e-07 | 5.458 | 223.5 | 2523.315 | 3.963e-07 | 5.27 | 227.3 | 2566.217 | 3.8968e-07 | 4.747 | 238.9 | 2697.181 | 3.7076e-07
[13 empty] | 7.663 | 188.7 | 2130.423 | 4.6939e-07 | 5.964 | 214 | 2416.06 | 4.139e-07 | 5.459 | 223.5 | 2523.315 | 3.963e-07 | 5.271 | 227.3 | 2566.217 | 3.8968e-07 | 4.748 | 238.9 | 2697.181 | 3.7076e-07
[13 empty] | 7.664 | 188.7 | 2130.423 | 4.6939e-07 | 5.965 | 214 | 2416.06 | 4.139e-07 | 5.46 | 223.5 | 2523.315 | 3.963e-07 | 5.272 | 227.3 | 2566.217 | 3.8968e-07 | 4.749 | 238.8 | 2696.052 | 3.7091e-07
[13 empty] | 7.665 | 188.7 | 2130.423 | 4.6939e-07 | 5.966 | 214 | 2416.06 | 4.139e-07 | 5.461 | 223.5 | 2523.315 | 3.963e-07 | 5.273 | 227.3 | 2566.217 | 3.8968e-07 | 4.75 | 238.8 | 2696.052 | 3.7091e-07
[13 empty] | 7.666 | 188.7 | 2130.423 | 4.6939e-07 | 5.967 | 214 | 2416.06 | 4.139e-07 | 5.462 | 223.4 | 2522.186 | 3.9648e-07 | 5.274 | 227.2 | 2565.088 | 3.8985e-07 | 4.751 | 238.8 | 2696.052 | 3.7091e-07
[13 empty] | 7.667 | 188.7 | 2130.423 | 4.6939e-07 | 5.968 | 214 | 2416.06 | 4.139e-07 | 5.463 | 223.4 | 2522.186 | 3.9648e-07 | 5.275 | 227.2 | 2565.088 | 3.8985e-07 | 4.752 | 238.8 | 2696.052 | 3.7091e-07
[13 empty] | 7.668 | 188.7 | 2130.423 | 4.6939e-07 | 5.969 | 213.9 | 2414.931 | 4.1409e-07 | 5.464 | 223.4 | 2522.186 | 3.9648e-07 | 5.276 | 227.2 | 2565.088 | 3.8985e-07 | 4.753 | 238.7 | 2694.923 | 3.7107e-07
[13 empty] | 7.669 | 188.7 | 2130.423 | 4.6939e-07 | 5.97 | 213.9 | 2414.931 | 4.1409e-07 | 5.465 | 223.4 | 2522.186 | 3.9648e-07 | 5.277 | 227.2 | 2565.088 | 3.8985e-07 | 4.754 | 238.7 | 2694.923 | 3.7107e-07
[13 empty] | 7.67 | 188.6 | 2129.294 | 4.6964e-07 | 5.971 | 213.9 | 2414.931 | 4.1409e-07 | 5.466 | 223.4 | 2522.186 | 3.9648e-07 | 5.278 | 227.2 | 2565.088 | 3.8985e-07 | 4.755 | 238.7 | 2694.923 | 3.7107e-07
[13 empty] | 7.671 | 188.6 | 2129.294 | 4.6964e-07 | 5.972 | 213.9 | 2414.931 | 4.1409e-07 | 5.467 | 223.3 | 2521.057 | 3.9666e-07 | 5.279 | 227.1 | 2563.959 | 3.9002e-07 | 4.756 | 238.7 | 2694.923 | 3.7107e-07
[13 empty] | 7.672 | 188.6 | 2129.294 | 4.6964e-07 | 5.973 | 213.9 | 2414.931 | 4.1409e-07 | 5.468 | 223.3 | 2521.057 | 3.9666e-07 | 5.28 | 227.1 | 2563.959 | 3.9002e-07 | 4.757 | 238.6 | 2693.794 | 3.7122e-07
[13 empty] | 7.673 | 188.6 | 2129.294 | 4.6964e-07 | 5.974 | 213.9 | 2414.931 | 4.1409e-07 | 5.469 | 223.3 | 2521.057 | 3.9666e-07 | 5.281 | 227.1 | 2563.959 | 3.9002e-07 | 4.758 | 238.6 | 2693.794 | 3.7122e-07
[13 empty] | 7.674 | 188.6 | 2129.294 | 4.6964e-07 | 5.975 | 213.8 | 2413.802 | 4.1428e-07 | 5.47 | 223.3 | 2521.057 | 3.9666e-07 | 5.282 | 227.1 | 2563.959 | 3.9002e-07 | 4.759 | 238.6 | 2693.794 | 3.7122e-07
[13 empty] | 7.675 | 188.6 | 2129.294 | 4.6964e-07 | 5.976 | 213.8 | 2413.802 | 4.1428e-07 | 5.471 | 223.3 | 2521.057 | 3.9666e-07 | 5.283 | 227.1 | 2563.959 | 3.9002e-07 | 4.76 | 238.6 | 2693.794 | 3.7122e-07
[13 empty] | 7.676 | 188.6 | 2129.294 | 4.6964e-07 | 5.977 | 213.8 | 2413.802 | 4.1428e-07 | 5.472 | 223.2 | 2519.928 | 3.9684e-07 | 5.284 | 227 | 2562.83 | 3.9019e-07 | 4.761 | 238.6 | 2693.794 | 3.7122e-07
[13 empty] | 7.677 | 188.6 | 2129.294 | 4.6964e-07 | 5.978 | 213.8 | 2413.802 | 4.1428e-07 | 5.473 | 223.2 | 2519.928 | 3.9684e-07 | 5.285 | 227 | 2562.83 | 3.9019e-07 | 4.762 | 238.5 | 2692.665 | 3.7138e-07
[13 empty] | 7.678 | 188.5 | 2128.165 | 4.6989e-07 | 5.979 | 213.8 | 2413.802 | 4.1428e-07 | 5.474 | 223.2 | 2519.928 | 3.9684e-07 | 5.286 | 227 | 2562.83 | 3.9019e-07 | 4.763 | 238.5 | 2692.665 | 3.7138e-07
[13 empty] | 7.679 | 188.5 | 2128.165 | 4.6989e-07 | 5.98 | 213.8 | 2413.802 | 4.1428e-07 | 5.475 | 223.2 | 2519.928 | 3.9684e-07 | 5.287 | 227 | 2562.83 | 3.9019e-07 | 4.764 | 238.5 | 2692.665 | 3.7138e-07
[13 empty] | 7.68 | 188.5 | 2128.165 | 4.6989e-07 | 5.981 | 213.7 | 2412.673 | 4.1448e-07 | 5.476 | 223.2 | 2519.928 | 3.9684e-07 | 5.288 | 226.9 | 2561.701 | 3.9037e-07 | 4.765 | 238.5 | 2692.665 | 3.7138e-07
[13 empty] | 7.681 | 188.5 | 2128.165 | 4.6989e-07 | 5.982 | 213.7 | 2412.673 | 4.1448e-07 | 5.477 | 223.1 | 2518.799 | 3.9701e-07 | 5.289 | 226.9 | 2561.701 | 3.9037e-07 | 4.766 | 238.4 | 2691.536 | 3.7154e-07
[13 empty] | 7.682 | 188.5 | 2128.165 | 4.6989e-07 | 5.983 | 213.7 | 2412.673 | 4.1448e-07 | 5.478 | 223.1 | 2518.799 | 3.9701e-07 | 5.29 | 226.9 | 2561.701 | 3.9037e-07 | 4.767 | 238.4 | 2691.536 | 3.7154e-07
[13 empty] | 7.683 | 188.5 | 2128.165 | 4.6989e-07 | 5.984 | 213.7 | 2412.673 | 4.1448e-07 | 5.479 | 223.1 | 2518.799 | 3.9701e-07 | 5.291 | 226.9 | 2561.701 | 3.9037e-07 | 4.768 | 238.4 | 2691.536 | 3.7154e-07
[13 empty] | 7.684 | 188.5 | 2128.165 | 4.6989e-07 | 5.985 | 213.7 | 2412.673 | 4.1448e-07 | 5.48 | 223.1 | 2518.799 | 3.9701e-07 | 5.292 | 226.9 | 2561.701 | 3.9037e-07 | 4.769 | 238.4 | 2691.536 | 3.7154e-07
[13 empty] | 7.685 | 188.5 | 2128.165 | 4.6989e-07 | 5.986 | 213.6 | 2411.544 | 4.1467e-07 | 5.481 | 223.1 | 2518.799 | 3.9701e-07 | 5.293 | 226.8 | 2560.572 | 3.9054e-07 | 4.77 | 238.3 | 2690.407 | 3.7169e-07
[13 empty] | 7.686 | 188.4 | 2127.036 | 4.7014e-07 | 5.987 | 213.6 | 2411.544 | 4.1467e-07 | 5.482 | 223 | 2517.67 | 3.9719e-07 | 5.294 | 226.8 | 2560.572 | 3.9054e-07 | 4.771 | 238.3 | 2690.407 | 3.7169e-07
[17 empty] | 5.988 | 213.6 | 2411.544 | 4.1467e-07 | 5.483 | 223 | 2517.67 | 3.9719e-07 | 5.295 | 226.8 | 2560.572 | 3.9054e-07 | 4.772 | 238.3 | 2690.407 | 3.7169e-07
[17 empty] | 5.989 | 213.6 | 2411.544 | 4.1467e-07 | 5.484 | 223 | 2517.67 | 3.9719e-07 | 5.296 | 226.8 | 2560.572 | 3.9054e-07 | 4.773 | 238.3 | 2690.407 | 3.7169e-07
[17 empty] | 5.99 | 213.6 | 2411.544 | 4.1467e-07 | 5.485 | 223 | 2517.67 | 3.9719e-07 | 5.297 | 226.8 | 2560.572 | 3.9054e-07 | 4.774 | 238.2 | 2689.278 | 3.7185e-07
[17 empty] | 5.991 | 213.6 | 2411.544 | 4.1467e-07 | 5.486 | 223 | 2517.67 | 3.9719e-07 | 5.298 | 226.7 | 2559.443 | 3.9071e-07 | 4.775 | 238.2 | 2689.278 | 3.7185e-07
[17 empty] | 5.992 | 213.5 | 2410.415 | 4.1487e-07 | 5.487 | 222.9 | 2516.541 | 3.9737e-07 | 5.299 | 226.7 | 2559.443 | 3.9071e-07 | 4.776 | 238.2 | 2689.278 | 3.7185e-07
[17 empty] | 5.993 | 213.5 | 2410.415 | 4.1487e-07 | 5.488 | 222.9 | 2516.541 | 3.9737e-07 | 5.3 | 226.7 | 2559.443 | 3.9071e-07 | 4.777 | 238.2 | 2689.278 | 3.7185e-07
[17 empty] | 5.994 | 213.5 | 2410.415 | 4.1487e-07 | 5.489 | 222.9 | 2516.541 | 3.9737e-07 | 5.301 | 226.7 | 2559.443 | 3.9071e-07 | 4.778 | 238.2 | 2689.278 | 3.7185e-07
[17 empty] | 5.995 | 213.5 | 2410.415 | 4.1487e-07 |  |  |  |  | 5.302 | 226.7 | 2559.443 | 3.9071e-07 | 4.779 | 238.1 | 2688.149 | 3.72e-07
[17 empty] | 5.996 | 213.5 | 2410.415 | 4.1487e-07 |  |  |  |  | 5.303 | 226.6 | 2558.314 | 3.9088e-07 | 4.78 | 238.1 | 2688.149 | 3.72e-07
[17 empty] | 5.997 | 213.5 | 2410.415 | 4.1487e-07 |  |  |  |  | 5.304 | 226.6 | 2558.314 | 3.9088e-07 | 4.781 | 238.1 | 2688.149 | 3.72e-07
[17 empty] | 5.998 | 213.4 | 2409.286 | 4.1506e-07 | [8 empty] | 4.782 | 238.1 | 2688.149 | 3.72e-07
[17 empty] | 5.999 | 213.4 | 2409.286 | 4.1506e-07 | [8 empty] | 4.783 | 238 | 2687.02 | 3.7216e-07
[17 empty] | 6 | 213.4 | 2409.286 | 4.1506e-07 | [8 empty] | 4.784 | 238 | 2687.02 | 3.7216e-07
[17 empty] | 6.001 | 213.4 | 2409.286 | 4.1506e-07
[17 empty] | 6.002 | 213.4 | 2409.286 | 4.1506e-07

## SmallHole
[9 empty] | Lead density = | 11.29 | g/cm^3
# peak | ROI Down | ROI Up | Total integral | Net Integral | Centroid | Max. | Sigma | FWHM | Nuclide | E alpha (MeV) | E (MeV) | E loss (keV) |  | Thickness (nm)
1 | [8 empty] | 214 Po | 7.6868 | -0.001678 | 7.6885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [8 empty] | 218 Po | 6.0023 | -0.001678 | 6.004 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | [8 empty] | 222 Rn | 5.4895 | -0.001678 | 5.4912 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | [8 empty] | 210 Po | 5.3044 | -0.001678 | 5.3061 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | [8 empty] | 226 Ra | 4.7843 | -0.001678 | 4.786 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | #DIV/0! | +- | #DIV/0!
|  |  | TIME OF | AQUI. | 1575 s | [7 empty] | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm |  | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm |  | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm |  | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm |  | Energia MeV | Stp pow MeV cm2/g | Stp pow MeV cm
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | #DIV/0!